局部排氣裝置每年定期檢查紀錄表

| 日期 | 年 月 日 | 檢查人員簽名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場所 |  | 設備編號 |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 |  | 處 理 |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 1.氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度 |  |  |  |  |  |
| 2.導管或排氣機之塵埃聚積情況 |  |  |  |  |  |
| 3.排氣機之注油潤滑狀況 |  |  |  |  |  |
| 4.導管接合部分之狀況 |  |  |  |  |  |
| 5.連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況 |  |  |  |  |  |
| 6.吸氣及排氣之能力 |  |  |  |  |  |
| 7.其他為保持性能之必要事項 |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整。 2. 檢查結果正常狀態打「ˇ」，異常狀態打「〤」。 3.本自動檢查表自行留存於工作場所中，保存三年。 |  |  |  |  |  |